Приложение N 1

к Положению о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу, утвержденному

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 января 2006 г. N 47

Заключение

об оценке соответствия помещения

требованиям, установленным в Положении о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции

N 6                                          от 28.06.2016 года

(дата)

Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, ул. Комарова д. 4

(месторасположение помещения, в том числе наименования

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная  комиссия,   назначенная распоряжением главы_

сельского  поселения Миякинский  сельсовет   муниципального____

района Миякинский   район РБ  № 61а от 20 апреля 2015 года,_______

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения

о созыве комиссии)

в составе председателя Хасаева Ильвира Хамзаевича, главы_______

сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального________

района Миякинский район Республики Башкортостан___________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии Александрова Артема Геннадиевича,  специалиста_

1 категории администрации сельского поселения Миякинский________

сельсовет муниципального района Миякинский район РБ_______________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов:

Бурханов Р.К., начальник отдела строительства, архитектуры________

и ЖКХ администрации муниципального района Миякинский район РБ;

Губайдуллин Т.Т. - ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального Миякинский  район РБ.

Вахитова Л.Т., инженер- сметчик МБУ Миякинский ИКЦ;

Асилова Р.Н.,начальник Миякинского территориального участка БФ ГУП

«БТИ РБ»;

Идрисов Г.М., начальник территориального отдела управления_______

Роспотребнадзора_по РБ в г.Белебей и Альшеевском, Белебеевском,___

Бижбулякском,  Ермекеевском, Миякинском районах;

Данилов А.А.- Начальник отдела надзорной деятельности по Бижбулякскому и Миякинским районам;

Хабиров А.Б., ведущий специалист отдела сельского хозяйства_______

муниципального района Миякинский район РБ –муниципальный  жилищный инспектор

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов: технического заключения ООО «Энергострой» (свидетельство о допуске № 82-04-0259007839-П-069 от 25.03.2013 г.),  по результатам технического обследования несущих и ограждающих конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: РБ Миякинский район с. Киргиз-Мияки ул. Комарова д. 4 на предмет их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, технического паспорта, кадастрового паспорта здания, и на  основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, в связи с физическим износом и неудовлетворительным состоянием  жилого дома и несоответствием требованиям к жилым помещениям комиссия выявила основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Приложение к заключению:

а) техническое заключение ООО «Энергострой»

б) технический паспорт;

в) акт обследования помещения;

г) кадастровый паспорт здания;

Председатель межведомственной комиссии

Председатель межведомственной комиссии

_____________________               _____Хасаев И.Х.

(подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

__________________                _____Александров А.Г.

(подпись)                           (ф.и.о.)

____________________                 __Бурханов Р.К._

(подпись)                           (ф.и.о.)

____________________                 __Идрисов Г.М.___

(подпись)                           (ф.и.о.)

____________________                 _Вахитова Л.Т.

(подпись)                           (ф.и.о.)

_____________________               __Губайдуллин Т.Т.

(подпись)                           (ф.и.о.)

_____________________              ___Данилов А.А.

(подпись)                            (ф.и.о.)

_____________________               __Асилова Р.Н.

(подпись)                           (ф.и.о.)

_____________________               __Хабиров А.Б.

(подпись)                           (ф.и.о.)

Приложение N 2

к Положению о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу, утвержденному

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 января 2006 г. N 47

АКТ

обследования помещения

N 6                                          от 28.06.2016 года

(дата)

Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киигиз-Мияки,  улица Комарова,  дом № 4_____

(месторасположение помещения, в том числе наименования

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная  комиссия,   назначенная распоряжением главы_

сельского  поселения Миякинский  сельсовет   муниципального____

района Миякинский   район РБ  № 61а от 20 апреля 2015 года,_______

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения

о созыве комиссии)

в составе председателя Хасаева Ильвира Хамзаевича, главы_______

сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального________

района Миякинский район Республики Башкортостан___________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии Александрова Артема Геннадиевича,  специалиста_

1 категории администрации сельского поселения Миякинский сельсовет

сельсовет муниципального района Миякинский район РБ_______________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов:

Бурханов Р.К., начальник отдела строительства, архитектуры________

и ЖКХ администрации муниципального района Миякинский район РБ;

Губайдуллин Т.Т. - ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального Миякинский  район РБ.

Вахитова Л.Т., инженер- сметчик МБУ Миякинский ИКЦ;

Асилова Р.Н.,начальник Миякинского территориального участка БФ ГУП

«БТИ РБ»;

Идрисов Г.М., начальник территориального отдела управления_______

Роспотребнадзора_по РБ в г.Белебей и Альшеевском, Белебеевском,___

Бижбулякском,  Ермекеевском, Миякинском районах;

Данилов А.А.- Начальник отдела надзорной деятельности по Бижбулякскому и Миякинским районам;

Хабиров А.Б., ведущий специалист отдела сельского хозяйства_______

муниципального района Миякинский район РБ –муниципальный  жилищный инспектор

произвела обследование жилого многоквартирного дома по адресу: Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки,  улица Комарова,  дом № 4

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,

наименование организации и занимаемая должность -

для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика__ Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки,  улица Комарова,  дом № 4,__  общая   площадь – 728,8   кв.м., жилая площадь -481,2 кв.м.,    год__ постройки дома: 1972 год. Кадастровый номер земельного участка 02:40:090407:96, общая площадь - 1389 кв.м.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода

в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем

здания,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию

территории

фундаменты –  бутобетонный  ленточный, стены – блок, перекрытия – дощатые по деревянным балкам, кровля -  шифер   по деревянной обрешетке стропила деревянные, полы – дощатые, окна – деревянные двойной  переплет, двери – деревянные.

Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям

с указанием фактических   значений показателя или описанием

конкретного несоответствия:

Фундаменты ленточные бутовые из камня известняка с оштукатуренным цементным раствором цоколем. Наблюдается отслоение штукатурного слоя, выщелашивание раствора из бутовой кладки, сквозные трещины фундамента с переходом на стены. частичные провалы фундаментов и отмостки, развитие деформаций фундаментов. Стены из крупноразмерных однослойных блоков оштукатуренные с наружи и внутри. Наблюдается частичное отслоение наружной штукатурки, выветривание раствора на стыках, глубоко раскрытые усадочные трещины шириной 3 и более мм. нарушение связи между отдельными участками стен, заметное искривление наружных стен, выпучивание стеновых блоков до 10 мм. Перегородки кирпичные оштукатуренные. Наблюдается продольные и диагональные трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями. Перекрытия сборные железобетонные. Наблюдается наличие трещин в швах между плитами, до 2мм и более. Оконные блоки деревянные, частично заменены на пластиковые. Наблюдается поражение гнилью нижних брусьев коробок и оконных переплетов, подоконных досок. Система внутренного водоснабжения из стальных труб, частично заменена паполипропиленовые трубы, в местах ввода наблюдается поражена коррозией, в работоспособном состоянии, изношены, требуют замены. Система канализации из чугунных труб. Наблюдается незначительные трещины на раструбах стояков, стояки для вентиляции не выведены за пределы чердачного помещения, изношены, требуют замены. Система электрооборудования частично проложена скрыто, частично открытого исполнения. Наблюдается потеря эластичности изоляции проводов. Износ здания 70%

Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и

других видов контроля и исследований: Техническое обследование проведено ООО «Энергострой» (свидетельство о допуске № 82-04-0259007839-П-069 от 25.03.2013 г.. действие заключения экспертизы распространяется на основные несущие и ограждающие конструкции многоквартирного жилого дома, на предмет их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации.

При обследовании конструкции фундаментов выявлены дефекты - выпадение отдельных камней, отсутствие связующего материала между камнями, неравномерная осадка фундаментов, вызвавшая перекос вышележащих конструкций, повреждение отмостки. Замачивание грунтов оснований, низкая прочность керамического кирпича (0-8,2 Мпа) в цокольной части, разрушение выпадение отдельных кирпичей, расположение деревьев в непосредственной близости от  фундамента (1,5 м) разрушение фундамента корневой системы

при обследовании конструкции стен выявлены дефекты – перекос стен, в результате проседания конструкций фундаментов и оснований, вертикальные смещения стен, выпучивания отдельных блоков, трещины в местах стыков керамзитобетонных блоков и на всю высоту здания, отсутствие горизонтальных связей между блоками из полосовой арматуры, приводящее к потере устойчивости керамзитобетонных блоков, раствор в швах кладки низкой прочности, разрушение бетона стен, отсутствие горизонтальной гидроизоляции стен

при обследовании конструкций полов, перекрытий и кровли выявлены дефекты – трещины на стыках плит со стенами и в швах между плит, коробление, истертость, зыбкость дощатых полов, разрушение защитного слоя бетона и оголение арматуры лестничных маршей

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие

фактические значения получены)

Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры,

которые   необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или

создания нормальных условий для постоянного проживания

признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам

обследования помещения:

Многоквартирный жилой дом аварийный и подлежит сносу.

Приложение к акту:

а) результаты визуально - инструментального обследования жилого дома - имеются

б) результаты лабораторных испытаний;- нет

в) результаты исследований - нет

г) заключения       экспертов     проектно-изыскательских    и

специализированных организаций - имеются

д) фотоматериалы - имеются.

Председатель межведомственной комиссии

_____________________               _____Хасаев И.Х.

(подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

__________________                _____Александров А.Г.

(подпись)                           (ф.и.о.)

____________________                 __Бурханов Р.К._

(подпись)                           (ф.и.о.)

____________________                 __Идрисов Г.М.___

(подпись)                           (ф.и.о.)

____________________                 _Вахитова Л.Т.

(подпись)                           (ф.и.о.)

_____________________               __Губайдуллин Т.Т.

(подпись)                           (ф.и.о.)

_____________________              ___Данилов А.А.

(подпись)                            (ф.и.о.)

_____________________               __Асилова Р.Н.

(подпись)                           (ф.и.о.)

_____________________               __Хабиров А.Б.

(подпись)                           (ф.и.о.)