| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г-028-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Глава V. Инженерное обеспечение.

5.1. Газоснабжение.

Потребность проектируемой территории в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические нужды.

При расчете газа принято в дома устанавливаются плиты газовые.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу 1.

Проектные решения.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети.

Типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Размещение существующих газопроводов выполнено в пределах поперечных профилей улиц.

Подключение проектируемых жилых домов выполнено подземной прокладкой из стальных или полиэтиленовых труб до объекта капитального строительства, а после - по стене здания от стального газопровода низкого давления d114 мм расположенного по улице Школьная. Подключение проектируемых общественных зданий выполнено подземной прокладкой из стальных или полиэтиленовых труб до объекта капитального строительства от стального газопровода низкого давления d108 мм расположенного по улице Коммунальная.

Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Расчет расходов водопотребления

Таблица 3

| № п/п | № на плане | Наименование | U, число потребителей | Норма расхода воды в час наибольшего водопотребления q tot hr,u, л/ч | расход воды прибором qо tot, л/ч | NP час | a | Максимальный часовой расход, м3/час | Норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления q tot m, u, л/сут | Максимальный общий суточный расход, м3/сут | Расход воды прибором qtoto, л/с | NР сек | a | Максимальный общий секундный расход, л/с | Максимальный секундный расход стоков, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 7-10 | Секционная многоквартирная застройка | 432 | 10,3 | 300 | 14,83 | 5,501 | 8,25 | 180 | 77,76 | 0,3 | 4,12 | 2,253 | 3,38 | 4,98 |
| 2 | 11 | Блок обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - комплексное бытовое обслуживание | 2 | 4 | 80 | 0,10 | 0,343 | 0,14 | 16 | 0,03 | 0,14 | 0,02 | 0,215 | 0,15 | 1,75 |
|  |  | - прачечная самообслуживания | 10 | 40 | 300 | 1,33 | 1,144 | 1,72 | 40 | 0,40 | 0,3 | 0,37 | 0,250 | 0,38 | 1,98 |
|  |  | -химчистка самообслуживания | 4 | 4 | 80 | 0,20 | 0,449 | 0,18 | 16 | 0,06 | 0,14 | 0,03 | 0,237 | 0,17 | 1,77 |
|  |  | -отделение банка | 1 | 4 | 80 | 0,05 | 0,273 | 0,11 | 16 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,201 | 0,14 | 1,74 |
|  |  | -отделение связи | 1 | 4 | 80 | 0,05 | 0,273 | 0,11 | 16 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,201 | 0,14 | 1,74 |
|  |  | -отделение социальной помощи на дому и специализированное отделение социально-медицинской помощи для лиц пенсионного возраста и инвалидов | 1 | 4 | 80 | 0,05 | 0,273 | 0,11 | 16 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,201 | 0,14 | 1,74 |
|  |  | - аптечный киоск | 1 | 4 | 60 | 0,07 | 0,304 | 0,09 | 30 | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,201 | 0,14 | 1,74 |
|  |  | - фельдшерско-акушерский пункт | 20 | 2,6 | 80 | 0,65 | 0,298 | 0,12 | 10 | 0,20 | 0,2 | 0,07 | 0,304 | 0,30 | 1,90 |
|  |  | - ЖЭУ | 1 | 4 | 80 | 0,05 | 0,273 | 0,11 | 16 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,201 | 0,14 | 1,74 |
|  |  | -общественные туалеты | 2 | 83 | 83 | 2,00 | 1,437 | 0,60 | 113 | 0,23 | 0,1 | 0,46 | 0,266 | 0,13 | 1,73 |
| 3 | 12 | Магазин товаров повседневного спроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - продовольственных товаров | 3,5 | 4 | 300 | 0,05 | 0,273 | 0,41 | 30 | 0,11 | 0,3 | 0,013 | 0,201 | 0,30 | 1,90 |
|  |  | - непродовольственных товаров | 1,5 | 4 | 80 | 0,08 | 0,318 | 0,13 | 20 | 0,03 | 0,14 | 0,012 | 0,201 | 0,14 | 1,74 |
|  |  | - предприятие общественного питания (8 п.м.) | 281,6 | 12 | 300 | 11,26 | 4,505 | 6,76 | 12 | 3,38 | 0,3 | 3,13 | 1,886 | 2,83 | 4,43 |
|  |  | - магазин кулинарии | 0,15 | 4 | 300 | 0,002 | 0,200 | 0,30 | 30 | 0,01 | 0,3 | 0,001 | 0,200 | 0,30 | 1,90 |
|  |  | -кафе (10 п.м.) | 277,2 | 12 | 300 | 11,09 | 4,448 | 6,67 | 12 | 3,33 | 0,3 | 3,08 | 1,866 | 2,80 | 4,40 |
| 4 |  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 161 ,44 | 41,86 | 12,35 | 9,97 |  | 85,62 | 0,20 | 11,35 | 4,518 | 19,55 | 21,15 |

5.4. Водоотведение.

Водоотведение территории в границах проекта планировки предусмотрены в септики с последующим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Проектом заложена перспективная трасса хозяйственно-бытовой канализации с возможностью подключения проектируемых объектов к ней.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Расчет расходов газа по укрупненным показателям.

Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. на расчетный срок | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| 1 категория |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,432 | 129,6 | 72,0 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 144 | 594,9 | 330,5 |
| 3 | Итого |  | 724,5 | 402,5 |
| 4 | Итого с 5% на неучтенные расходы |  | 760,7 | 422,6 |
| 2 категория |
| 5 | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  | 38,0 | 21,1 |
| 6 | Всего с 5% на неучтенные расходы |  | 39,9 | 22,2 |
| 3 категория |
| 7 | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,70 Гкал/час | 430,0 | 98,7 |
|  |  | 3,07 тыс. Гкал/год |  |  |
| 8 | Общий расход по 1, 2 и 3 категориям |  | 1230,7 | 543,5 |

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек на расчетный срок*- 174 шт.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

| № п/п | Наименование | Нагрузка, кВт* Всего (без учета промышленных предприятий) |
| --- | --- | --- |
| 7-10 | Жилые дома секционные | 108,6 |
| 11 | Блок обслуживания: - комплексное бытовое обслуживание - прачечная самообслуживания -химчистка самообслуживания -отделение банка -отделение связи -отделение социальной помощи на дому и специализированное отделение социально-медицинской помощи для лиц пенсионного возраста и инвалидов - аптечный киоск - фельдшерско-акушерский пункт - ЖЭУ -общественные туалеты | 181,9 |
| 12 | Магазин товаров повседневного спроса - продовольственных товаров - непродовольственных товаров - предприятие общественного питания (8 п.м.) - магазин кулинарии -кафе (10 п.м.) | 41,8 |
|  | Всего | 332,3 |

5.7. Телефонизация, теле-, радиофикация.

Проектное решение

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров составит 174 шт.

Теле-, радиофикация.

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

5.5. Схема ливневой канализации.

Водоотвод с проектной территории намечается осуществить открытыми водостоками. Открытые водостоки представляют собой канавы трапецеидального сечения шириной по дну 0,4-0,7м, глубиной 0,4-0,6м, с заложением откосов 1:1,5. Откосы укрепляются одерновкой. На участках с крутым рельефом во избежание размыва рельефа прокладываются бетонные лотки. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за проектируемой территорией.

5.6. Электроснабжение.

Проектное решение

Для электроснабжения микрорайона проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

| Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность |
| --- | --- |
| БКТП-1 | 2х250 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться от опоры №160 высоковольтной ВЛ-10 кВ Ф-10;

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

5.3. Водоснабжение.

Водоснабжение территории в границах проекта планировки разработаны на основании технического задания.

Расчетный расход воды составляет 85,62 м3/сут; 9,97 м3/час; 19,55 л/с.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- секционными жилыми домами, с быстродействующими газовыми нагревателями;

- строительство общественных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Наружное пожаротушение предусматривается от водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорого не ближе 2,5 м. от края проезжей части.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001. Подключение проектируемых сетей водоснабжения предлагается к существующему водопроводу по улице Школьная.

Норма водопотребления принята по табл. 1 СП 31.13330.2012.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 3.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Инв.№ подп.

5.2. Теплоснабжение.

Расходы тепла на отопление определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», а так же по справочникам по укрупненным показателям, исходя величины общей площади.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой застройки проектируемой территории предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ), работающих на природном газе низкого давления.

Теплоснабжение общественных зданий на проектируемой территории проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок.

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 3-х этажей с общественными зданиями на расч. срок |  | 40х1,25 |  |  |  | 2,4*305 |  |  |
|  |  | 7,871 | 50 | 0,39 | 0,05 | 0,432 | 732 | 0,32 | 0,76 |
| 2 | Итого с учетом 8% потерь на расч. срок |  |  | 0,43 | 0,05 |  |  | 0,34 | 0,82 |
| 2.1 | То же в Гкал/час |  |  | 0,37 | 0,04 |  |  | 0,29 | 0,70 |
| 3 | Годовые расходы тепла на расч. срок, тыс. Гкал/год |  |  | 1,01 | 0,12 |  |  | 1,94 | 3,07 |